## Slide 1: Технически университет – София ФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА КАТЕДРА „СИСТЕМИ И УПРАВЛЕНИЕ“
Тема: Система за хардуерна симулация на полупериодичен биотехнологичен процес
Дипломна работа
Дипломант:
Павел Димитров
доц. Цоньо Славов
Научен ръководител:
– София –
20.07.2018г.

## Slide 2: Цел на разработката:
Разработване на система за хардуерна симулация на системата за управление на полупериодичен биотехнологичен процес.

## Slide 3: Въведение:
Описание на обекта за управление
Проектиране на регулатори и филтри на Калман
Изграждане на симулатор на обекта работещ в реално време
Разработка на софтуерно осигуряване на системата за управление
Резултати
Заключение

## Slide 4: Описание на обекта за управление
Notes: Биопроцесите са нелинейни нестационалрни обекти за управление Модел в пространство на състоянията с нелинейни диференциални уравнения,, специфична скорост на растеж на микроорганизмите, кинетичен модел на моно

## Slide 5: Simulink модел на обекта
Начални условия | 
Концентрация на биомасата: | 1.25 gl-1
Концентрация на субстрата: | 0.81 gl-1
Обем на биореактора: | 1.35 L
Дисперсии на шумовете | 
Dηγx | 0.0025 g2l-2h-1
Dηγs | 0.001 gl-1
Dξ | 0.0025 g2l-2h-3
Notes: Симулинк модел на обекта начални условия дисперсии на шумовете

## Slide 6: Нелинейна съставка съставка на управлението
Notes: Тук е представена частта от управляващия сигнал която поддържа процеса в текущата работна точка условието за постигане на установен режим по отношение на концентрацията на субстрата дава се с уравнението и схемна реализация вижда се че за реализиране на управлението са необходими измервания на всички променливи на състоянието като единствено концентрацията на субстрата може да се измерва поради което е синтезиран РФК

## Slide 7: Разширен филтър на Калман
Notes: След дискретизация на модела за уравненията на РФК се получава, където Fd са нелинейните урв Ф е якубианата, а Р ковариационна матрица

## Slide 9: Оптимизационна процедура с ГА
Kp = 0.6502
Ti=0.0556
Td=0.5184
b=0.2352
c=0.7181
N = 0.4832
Iise =
Критерий:
Notes: ФА са стохастичен метод за глобално търсене и оптимизация една от най често ползваните схеми е представена на фиг използван е квадратичен критерии за минимизация и са получени следните оптимални параметри

## Slide 10: Идентификация и линеаризиране на модела
Получен модел:
ARMAX
dim na = 3
dim nb = 3
dim nc = 3
dim nk = 1
Notes: Проведен е експеримент с обекта записани са входно изходни данни след прожедената идентификация за наи добър модел е избран ARMAX от трети ред

## Slide 11: Валидиране на модела
Notes: Под формата на дискретна предавателна функция е показан модела Съвпадението е 87.69%, което е отличен резултат. От корелационния тест на остатъците се вижда, че остатъците са в допустимите граници т.е. грешката има характер на бял гаусов шум

## Slide 12: Цифров ПИД регулатор
up(k) = Kp(br(k) - γs(k))
ui(k) = ui(k-1) + bi1e(k)
bi1 = T0
ud(k) = adud(k -1) + bd(cr(k) – cr(k-1)γs(k) - γs(k-1))
ad =
bd =
ufb(k) = up(k) + ui(k) + ud(k)
Notes: Уравненията на цифровия ПИД три компоненти коефициентите се дават с изразите

## Slide 13: Схема на цифров ПИД регулатор
Notes: Може да видите схемната реализация на цифровия пид

## Slide 14: Оптимизационна процедура с конвенционален метод
Notes: С линеаризирания модел може да се ползва детерминиран метод за оптимизация дадена е схемата за формиране на грешката използвания критерии начални стойности и оптимални стойности

## Slide 15
Линейно-квадратичен гаусов регулатор

## Slide 16
Q = 1000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0.0025
R = 1
[K, S, e] = dlqr(A1, B1, Q, R)
K= [-26.9109 0.1330 0.1550 0.1744]

## Slide 17
Линейно-квадратичен гаусов регулатор

## Slide 18
Сравнение между резултатите от Simulink симулациите
Notes: Тук са направени сравнения между резултатите от различните настройки на ПИД регулатора и линейно-квадратичния регулатор.

## Slide 19
Система за хардуерна симулация
Notes: Следващата стъпка за реализиране на хардуерната симулация (HIL) е проектираните регулатори и филтри на Калман да бъдат вградени в микроконтролера. За целта са разработени функции и алгоритми в Arduino IDE средата. Допълнително с цел процесите да се наблюдават в реално време е изградена комуникация между компютъра (Simulink) и микроконтролера.

## Slide 20: Симулатор на обекта работещ в реално време
Notes: Симулаторът на обекта работещ в реално време е изграден в Simulink с помощта на пакета с инструменти Instrument Control Toolbox.

## Slide 21: Arduino Due
Microcontroller | AT91SAM3X8E
Clock Speed | 84MHz
Flash Memory | 512 KB
SRAM | 96 KB
Dimentions | 101.52 X 53.3 mm, 36 g

## Slide 22: Среда за разработка Arduino IDE

## Slide 25
Notes: Сравнение между симулационните и реалните резултати при настройка на ПИД регулатора с генетичен алгоритъм

## Slide 26
Notes: Сравнение между симулационните и реалните резултати при настройка на ПИД регулатора настроен с оптимизация по линеаризирания модел

## Slide 27
Notes: Сравнение между симулационните и реалните резултати LKQ

## Slide 28
Notes: Тук са направени сравнения между резултатите от различните настройки на ПИД регулатора и линейно-квадратичния регулатор за системата за HIL симулация.

## Slide 30: Заключение
Разработена е система за хардуерна симулация в реално време на нелинеен симулационен модел на ППФП
Изградена е комуникация между микроконтролера и Simulink
ПИД регулаторът е настроен по два метода
Разработен е линейно-квадратичен гаусов регулатор
Синтезиран е и е реализиран разширен филтър на Калман
Близостта на резултатите потвърждава работоспособността на системата
Постигнати са оптимални условия на растеж на микроорганизмите и задоволителен обем на биореактора

## Slide 31: Благодаря Ви за вниманието!

## Slide 32: Въпроси от рецензията
Как от опитните данни е оценена неточността в модела с конкретни стойности за дисперсията?
При положение, че обемът на биомасата и нейната концентрация не се мерят в реално време, а се мери единствено концентрацията на субстрата, може ли да се очаква, че дори с разширен филтър на Калман поведението на реалния обект ще е близко до това на модела, след като има голяма степен на непредвидимост в него?
Какво ще стане на фиг. 4.20, 4.25 – 4.28 и следващите подобни фигури след седмия час с управлението и управляваната величина, ако системата се остави да работи?
Няма ли да е полезно на контролера Arduino Due да се добави и дисплей, който да показва някои от оценяваните величини и друга полезна информация?